## 02-01-02 ВКЛ - ЛСР по Методике
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»
(Ю.П. Варгузин)
"____" ________________ 2026 года | [13 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление правительства Курской области от 27.02.2025 № 148-пп | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление правительства Курской области от 27.02.2025 № 148-пп | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление правительства Курской области от 27.02.2025 № 148-пп
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 46. Курская область | [10 empty] | 46. Курская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 46. Курская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Курская область | [10 empty] | Курская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Курская область
«Выполнение комплекса работ «под ключ» по строительству КТП-160 6/0,4 кВ взамен: КТП-в/г-77, Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, Харьковский лес урочище» | [29 empty] | КТП-77 (бух.: КТП-в/г-77 (комплектная трансформаторная подстанция), инв. № 864003915 по адресу: 643,Курская обл,Курский р-н,Клюквинский с/с,Харьковский лес урочище, в/г №77)
(наименование стройки)
КТП-160 6/0,4 кВ, Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, Харьковский лес урочище
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Подключение линий | [30 empty] | ВКЛ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [29 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 299.7 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 42.54 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 45.31 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 253.3 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 13.84 | тыс.руб.
| оборудования |  | 3.87 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 102.98 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 22.58 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ-0,4кВ | [32 empty] | Раздел 1. КЛ-0,4кВ
1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.144; 6: 1; 7: 0.144 | [19 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8788.13 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8788.13 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 7821.44 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 3515.25 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 139755.69; 12: 20124.82 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [19 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5586.96 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3539.43 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3433.25 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1805.11 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13582.14; 12: 10865.71 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 4.8 | 1 | 4.8 | 565.2 | 1.37 | 774.32 |  | 3716.74 | [19 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3716.74 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5963.96 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4586.99 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4449.38 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2339.36 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16045.28; 12: 12836.22 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-21.1.06.08-0181 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х70мс(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.0816 | 1 | 0.0816 | 363768.27 | 1.21 | 440159.61 |  | 35917.02 | [19 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х70мс(N)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35917.02 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [19 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 174.65 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 164.15 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 159.23 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 83.72 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 525.91; 12: 420.73 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  |  | шт | 0.8 | 1 | 0.8 | 358.1 | 1.51 | 540.73 |  | 432.58 | [19 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 432.58 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-165-02 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23683.69 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8794.96 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8531.11 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4485.43 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18393.17; 12: 36786.34 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-20.2.09.08-0009 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 35-50 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1038.16 | 1.76 | 1827.16 |  | 3654.32 | [19 empty] | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 35-50 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3654.32 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-167-02 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6593.17 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5947.75 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5769.32 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3033.35 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7757.17; 12: 15514.34 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-20.2.09.04-0007 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3445.95 | 1.76 | 6064.87 |  | 12129.74 | [19 empty] | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12129.74 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.096; 6: 1; 7: 0.096 | [19 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3227.89 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3227.89 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 2872.82 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1291.16 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 76998.65; 12: 7391.87 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 КЛ-0,4кВ : | [35 empty] | Итоги по разделу 1 КЛ-0,4кВ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 110200.5 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 28598.32 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 17704.09 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6450.98 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 57447.11 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 27516.69 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 12016.02 | [24 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10694.26 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4806.41 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 132273.74 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 16582.3 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 17704.09 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6450.98 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 57447.11 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 22342.29 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 11746.97 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 35049.3 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 33036.55 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 16553.38 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 КЛ-0,4кВ |  |  |  | 12: 159790.43 | [25 empty] | Всего по разделу 1 КЛ-0,4кВ
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 65,544 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 10,756 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. КЛ-6кВ | [32 empty] | Раздел 2. КЛ-6кВ
21 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [19 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3295.55 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3295.55 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 2933.04 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1318.22 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 139755.74; 12: 7546.81 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [19 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2095.11 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1327.29 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1287.47 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 676.92 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13582.17; 12: 4074.65 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 1.8 | 1 | 1.8 | 565.2 | 1.37 | 774.32 |  | 1393.78 | [19 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1393.78 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2797.02 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1945.09 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1886.74 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 992 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19027.4; 12: 5708.22 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-21.1.07.02-0005 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70-10000 |  |  |  | 1000 м | 0.0306 | 1 | 0.0306 | 588083.14 | 1.49 | 876243.88 |  | 26813.06 | [19 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70-10000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26813.06 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-165-06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28720.3 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10561.48 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10244.64 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5386.35 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22226.32; 12: 44452.64 | [22 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-20.2.09.08-0028 | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1792.24 | 1.76 | 3154.34 |  | 6308.68 | [19 empty] | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6308.68 | [22 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-143-06 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [19 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 566.18 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 499.24 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 484.26 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 254.61 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4380.13; 12: 1314.04 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-20.2.02.07-1016 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм |  |  |  | шт | 63 | 1 | 63 | 55.03 | 1.22 | 67.14 |  | 4229.82 | [19 empty] | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4229.82 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.036; 6: 1; 7: 0.036 | [19 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1210.46 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1210.46 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1077.31 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 484.18 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 76998.61; 12: 2771.95 | [22 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-02-146-05 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3428.16 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1666.73 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1616.73 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 850.03 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59180.9; 12: 5918.09 | [22 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-21.1.07.02-0005 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70-10000 |  |  |  | 1000 м | 0.0102 | 1 | 0.0102 | 588083.14 | 1.49 | 876243.88 |  | 8937.69 | [19 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70-10000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8937.69 | [22 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм10-06-034-15 | Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной |  |  |  | 4: м; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2099.85 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 481.01 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 432.91 | [21 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 221.26 | [21 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 920.43; 12: 2761.29 | [22 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  | шт | 0.14 | 1 | 0.14 | 2940.8 | 1.39 | 4087.71 |  | 572.28 | [19 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 572.28 | [22 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  | 100 шт | 0.07 | 1 | 0.07 |  |  | 2755.49 |  | 192.88 | [19 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 192.88 | [22 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [19 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 216.04 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 216.04 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 209.56 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 110.18 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18003.33; 12: 540.1 | [22 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-20.1.01.08-0002 | Зажимы плашечные для соединения неизолированных алюминиевых проводников сечением 10-50 мм2 и медных проводников сечением 1,5-10 мм2, обработанные смазкой антиоксидантом |  |  |  | 100 шт | 0.03 | 1 | 0.03 | 20843.3 | 1.15 | 23969.8 |  | 719.09 | [19 empty] | Зажимы плашечные для соединения неизолированных алюминиевых проводников сечением 10-50 мм2 и медных проводников сечением 1,5-10 мм2, обработанные смазкой антиоксидантом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 719.09 | [22 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре | [31 empty] | Траверса на опоре | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 505.01 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 261.04 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 253.21 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 133.13 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 894.61; 12: 894.61 | [22 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические высоковольтные |  |  |  | т | 0.012 | 1 | 0.012 | 173808.79 | 1.15 | 199880.11 |  | 2398.56 | [19 empty] | Траверсы металлические высоковольтные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2398.56 | [22 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСН33-04-018-01 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 10 опор; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [19 empty] | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 737.31 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 530.39 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 546.3 | [21 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 318.23 | [21 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16018.4; 12: 1601.84 | [22 empty] | Всего по позиции
41 О | ФСБЦ-62.1.05.02-1120 | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1009.15 | 1.07 | 1079.79 |  | 3239.37 | [19 empty] | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3239.37 | [22 empty] | Всего по позиции
42 О | ФСБЦ-20.1.01.02-0038 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50-2 |  |  |  | 100 шт | 0.03 | 1 | 0.03 | 11172.77 | 1.15 | 12848.69 |  | 385.46 | [19 empty] | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50-2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 385.46 | [22 empty] | Всего по позиции
43 О | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 2 | 1 | 2 | 44.55 | 1.4 | 62.37 |  | 124.74 | [19 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 124.74 | [22 empty] | Всего по позиции
44 О | ТЦ_25.2.02.09_46_7804526950_13.03.2025_02_8.2 | Фиксатор BIC 50.90 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 117.6 |  | 117.6 | [19 empty] | Фиксатор BIC 50.90
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 117.6 | [22 empty] | Всего по позиции
Заземление опоры | [41 empty] | Заземление опоры
45 | ГЭСН33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | [31 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 519.53 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 287.44 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 296.06 | [21 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 172.46 | [21 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 988.05; 12: 988.05 | [22 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.01131 | 1 | 0.01131 |  |  | 55327 |  | 625.75 | [19 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 625.75 | [22 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [19 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2556.27 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1814.75 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1760.31 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 925.52 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26386.7; 12: 5277.34 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 КЛ-6кВ : | [35 empty] | Итоги по разделу 2 КЛ-6кВ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 101169.59 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 16711.41 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 21995.48 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7385.1 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 55077.6 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 15018.65 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5150.89 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 195.59 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 172.95 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2353.42 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4852.71 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2293.09 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 121022.57 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 11560.52 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 21799.89 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7212.15 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 52724.18 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 18175.83 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 9550 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 3867.17 | [24 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 3867.17 | [24 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 24096.51 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 23028.54 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 11843.09 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 КЛ-6кВ |  |  |  | 12: 139908.39 | [25 empty] | Всего по разделу 2 КЛ-6кВ
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 117.6 | [24 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 37,4316 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 11,825 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 211370.09 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 45309.73 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 39699.57 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 13836.08 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 112524.71 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 42535.34 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 17166.91 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 195.59 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 172.95 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2353.42 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 15546.97 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7099.5 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 253296.31 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 28142.82 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 39503.98 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 13663.13 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 110171.29 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 40518.12 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 21296.97 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 3867.17 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 3867.17 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 59145.81 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 56065.09 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 28396.47 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 299698.82 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 117.6 | [29 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 102,9756 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 22,581 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий инженер-сметчик отдела капитального строительства |  |  |  | 5: (Грушина А.В.) | [32 empty] | Ведущий инженер-сметчик | (Филиппова А.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник управления технологических присоединений и капитального строительства |  |  |  | 5: (Данилин П.В.) | [32 empty] | Ведущий инженер-сметчик | (Филиппова А.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]