## 1
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор филиала "Волго-Вятский" | [6 empty] | ___________________//
АО "Оборонэнерго"
___________________// Ю.П. Варгузин | [6 empty] | "____" _____________ 202_ г.
"____" _____________ 202_ г.
Укрупненный сметный расчет
КТП-77 (бух.: КТП-в/г-77 (комплектная трансформаторная подстанция), инв. № 864003915 по адресу: 643,Курская обл,Курский р-н,Клюквинский с/с,Харьковский лес урочище, в/г №77)
(наименование объекта)
На основании приказа об утверждении УНЦ №131 от 26.02.2024 г.
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во, км | Цена за единицу, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительно-монтажные работы
1 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20кВ. Мощность 250кВА, кол-во трансформаторов - 1шт | УНЦ Э1-06-1 | 1 ед. | 1 | 1338630 | 1338630
2 | УНЦ ячейки выключателя РП,СП,ТП,РТП типа КСО 6-15 кВ, номинальный ток 1000А, Номинальный ток отключения 20кА | УНЦ В8-01-1 | 1 ячейка | 2 | 1495460 | 2990920
3 | УНЦ КЛ6кВ, сеч.жилы 70мм2 К=1,34 (прим. к табл., протяженность менее 100м) | УНЦ К1-03-01 | 1км по трассе | 0.04 | 2952390 | 158248.104
4 | УНЦ КЛ0,4кВ, сеч.жилы 70мм2; К=1,34 (прим. к табл., протяженность менее 100м) | УНЦ К3-05-01 | 1км по трассе | 0.08 | 736890 | 78994.608
5 | УНЦ устройство траншеи КЛ, напряжение 0,4кВ, одна цепь благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | УНЦ Б2-01-1 | 1км по трассе | 0.08 | 933400 | 74672
6 | УНЦ устройство траншеи КЛ, напряжение 6кВ, одна цепь благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | УНЦ Б2-02-1 | 1км по трассе | 0.08 | 2836510 | 226920.8
[5 empty] | Итого по УНЦ | 4868385.512
Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2023г. | [5 empty] | 4868385.512
Итого с коэффициентом перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации Курская обл.): Ц1-88-1: В -1,09; Ц1-88-2: Э1-1,09; Ц1-88-10: К1-К3 - 1,09 | [5 empty] | 5279396.8561
Индекс-дефлятор на 2020 год | [5 empty] | #REF!
Итого с дефлятором на 2020 год | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Итого с НДС | [5 empty] | #REF!
Индекс-дефлятор на 2021 год | [5 empty] | #REF!
Итого с дефлятором на 2021 год | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Итого с НДС | [5 empty] | #REF!
Индекс-дефлятор на 2022 год | [5 empty] | #REF!
Итого с дефлятором на 2022 год | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Итого с НДС | [5 empty] | #REF!
Индекс-дефлятор на 2023 год | [5 empty] | #REF!
Итого с дефлятором на 2023 год | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Итого с НДС | [5 empty] | #REF!
2026
Индекс-дефлятор на 2025 год (1,081*1,074*1,055) | [5 empty] | 1.225 |  | 1.2248 | публ. 26.09.2025 (табл.6 Инвестиции в основой капитал)
Итого с дефлятором на 2025 год | [5 empty] | 6467261.1487 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
НДС 22% | [5 empty] | 1422797.4527 |  |  | 105.6 | 104.9 | 114.6 | 109.1 | 108.1 | 107.4 | 105.5 | 104.1 | 104.1
Итого с НДС | [5 empty] | 7890058.6014
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во, км | Цена за единицу, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проектные работы
3 | Проектно-изыскательские работы для КЛ. напряжение 0,4-20 кВ | УНЦ П5-01 | 1 км по трассе | #REF! | 611000 | #REF!
[5 empty] | Итого по УНЦ | #REF!
Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2018г. | [5 empty] | #REF!
Индекс-дефлятор на 2021 год (1,068*1,062*1,051) | [5 empty] | 1.1921
Итого с дефлятором на 2021 год | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Итого с НДС | [5 empty] | #REF!
Индекс-дефлятор на 2020 год | [5 empty] | 0
Итого с дефлятором на 2020 год | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Итого с НДС | [5 empty] | #REF!
Индекс-дефлятор на 2021 год | [5 empty] | 0
Итого с дефлятором на 2021 год | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Итого с НДС | [5 empty] | #REF!
Индекс-дефлятор на 2022 год | [5 empty] | 0
Итого с дефлятором на 2022 год | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Итого с НДС | [5 empty] | #REF!
Индекс-дефлятор на 2023 год (1,068*1,062*1,051*1,048*1,047) | [5 empty] | 1.308
Итого с дефлятором на 2023 год | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Итого с НДС | [5 empty] | #REF! |  |  | публ. 26.09.2025 (табл.6 Инвестиции в основой капитал) 2020: публ.26.09.2020 (прил.7 стр.Инвестиции в основной капитал)